Strahlformer HYGIENE+

M22x1 IG

50 Stück

Artikelnummer: AT923022.50P

Ausschreibungstext

Strahlformer HYGIENE+ M22x1 IG für Waschtischarmaturen.

Ohne Sieb oder sonstige Wasserdurchtrittsöffnungen.

Keine Wasserstagnation im Inneren des Strahlformers möglich, zur Begrenzung des Bakterienwachstums.

Wasserführende Teile aus Hostaform® (kalkabweisendes Material).

Verchromter Messingring.

Lieferumfang: 50 Stück.

Für ein ansprechendes Strahlbild ohne Spritzer sollte der Strahlformer nur auf Armaturen mit Durchflussmengenbegrenzung montiert werden.