Sternförmiger Strahlregler

M24x1 AG

2 Stück

Artikelnummer: AT921024.2P

Ausschreibungstext

Strahlregler mit Stern ohne Sieb zur Begrenzung des Bakterienwachstums: verringert Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln.

M24x1 AG.

Verchromter Messingring.

Verpackungseinheit 2 Stück.