Schnellkupplung M22 x 1 IG Antivandalismus

Für Waschtisch-Armaturenfilter

Artikelnummer: AT821122

Ausschreibungstext

Schnellkupplung M22 x 1 IG für Filter für Waschtisch.

Schnelle und einfache Anbringung der Filtervorrichtung.

Antivandalismus-Ausführung: vandalengeschützte Schnellkupplung, um jeglichen Vandalismus oder unbefugte Demontage des Filters zu vermeiden.