**Schnellkupplung M24 x 1 AG Antivandalismus**

Für Waschtisch-Armaturenfilter

Artikelnummer: **AT821124**

Ausschreibungstext

Schnellkupplung M24 x 1 AG für Filter für Waschtisch.

Schnelle und einfache Anbringung der Filtervorrichtung.

Antivandalismus-Ausführung: vandalengeschützte Schnellkupplung, um jeglichen Vandalismus oder unbefugte Demontage des Filters zu vermeiden.