Adapter für Schnellkupplungen für PRESTO Duschelemente

Für Schnellkupplungen M24 x 1,25 AG

Artikelnummer: AT030317

Ausschreibungstext

Adapter zur Anbringung von Schnellkupplungen M24 x 1,25 AG auf PRESTO Duschelementen (DL400 etc.).

Geeignet für Schnellkupplungen M24 x 1,25 AG: AT820125 und AT821125 (siehe Produktdatenblatt).