Membran-Austauschset für Waschtisch-Ablaufventil

2 Stück

Für WT-Ablaufventil Art. AT621W

Artikelnummer: AT621001W.2P

Ausschreibungstext

Haube und Membrankorb aus Polypropylen weiß, Membran aus Silikon.

Lieferumfang 2 Stück.

Für Art. AT621W.