

Filterkartusche 0,2 µm für FILT&SWAP Inline-Filter
6 Monate


Artikelnummer: AT50601


Ausschreibungstext

Filterkartusche 0,2 µm gegen Legionellen.

Ersatzfilterkartusche für Inline-Filter (Art. AT50670 und Art. AT50671)
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